Приложение 2

к решению от 27.03.2015 № 82

**План**

**мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса**

**МУП «ЖКХ Тымское»**

**к работе в осеннее – зимний период 2015 -2016 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | **ДЭС**1.Текущий ремонт ДТ№1,ДТ№2,ДТ№ 32.Текущий ремонт электрооборудования. 3.Устранение «Перекоса» фаз.4.Покраска здания ДЭС.5. Создание резерва топлива | **июнь 2015****февраль – март 2015** | **О.В. Рользинг****А.К. Эльшайдт****Рользинг О. В.** |
| **2.** | **ВЛЭП – 0,4 кВт**1.Натяжка проводов2.Замена домовых ответвлений. | **июнь 2015** | **О.В. Рользинг****Р.В. Панов** |
|  **3.** | **Котельная**1.Т.О. котлов, насосного оборудования, вентиляции, электрооборудования, запорной арматуры.2.Очистка от сажи дымовой трубы. 3.Побелка и покраска здания.4. Создание резервного топлива | **июнь 2015****май- июнь 2015** | **О.В. Рользинг** **В.А. Рааб****Рользинг О. В.** |
| **4.** | **Водоснабжение**1.Покраска, побелка здания.2.Текущий ремонт запорной арматуры. 3.Замена фильтрующей среды «BIRM» для очистки воды.4. Разработка проекта санитарных зон. | **июнь 2015** | **О.В. Рользинг****С.В. Артюшенко** |