Приложение 2

к решению от 27.03.2015 № 82

**План**

**мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса**

**МУП «ЖКХ Тымское»**

**к работе в осеннее – зимний период 2015 -2016 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | **ДЭС**  1.Текущий ремонт ДТ№1,ДТ№2,ДТ№ 3  2.Текущий ремонт электрооборудования.  3.Устранение «Перекоса» фаз.  4.Покраска здания ДЭС.  5. Создание резерва топлива | **июнь 2015**  **февраль – март 2015** | **О.В. Рользинг**  **А.К. Эльшайдт**  **Рользинг О. В.** |
| **2.** | **ВЛЭП – 0,4 кВт**  1.Натяжка проводов  2.Замена домовых ответвлений. | **июнь 2015** | **О.В. Рользинг**  **Р.В. Панов** |
| **3.** | **Котельная**  1.Т.О. котлов, насосного оборудования, вентиляции, электрооборудования, запорной арматуры.  2.Очистка от сажи дымовой трубы.  3.Побелка и покраска здания.  4. Создание резервного топлива | **июнь 2015**  **май- июнь 2015** | **О.В. Рользинг**  **В.А. Рааб**  **Рользинг О. В.** |
| **4.** | **Водоснабжение**  1.Покраска, побелка здания.  2.Текущий ремонт запорной арматуры.  3.Замена фильтрующей среды «BIRM» для очистки воды.  4. Разработка проекта санитарных зон. | **июнь 2015** | **О.В. Рользинг**  **С.В. Артюшенко** |